Опросный лист на ливневые очистные сооружения

Наименование объекта Введите наименование объекта

Адрес объекта Введите адрес объекта

Организация Введите наименование организации

Контактное лицо Введите ФИО и должность Телефон Введите телефон E-mail Введите e-mail

А)  Проточный тип

Б)  Накопительный тип

| № п/п | Вопрос | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема очистки |  | Выберите тип |
|  | При выборе Проточный тип: ☐ в отдельных корпусах; ☐ в едином корпусе |  |  |
| 2 | Производительность* * - если производительность неизвестна, то необходимо заполнить пункты 3,4,5,6,7,8 | л/сек |  |
| 3 | Общая площадь территории водосбора | м2 |  |
| 4 | Площадь крыш | м2 |  |
| 5 | Площадь асфальтированной территории | м2 |  |
| 6 | Площадь бетонного покрытия | м2 |  |
| 7 | Площадь плитки | м2 |  |
| 8 | Площадь газонов | м2 |  |
| 9 | Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 10 | Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 11 | Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hв | мм |  |
| 12 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| 13 | Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| 14 | Сейсмичность объекта (MSK-64) | баллов |  |
| 15 | Пункт сброса очищенных вод: ☐ В канализацию; ☐ На рельеф; ☐ Водоём |  |  |
| 16 | Дополнительная комплектация: ☐ Датчик уровня песка ☐ Датчик уровня нефтепродуктов ☐ УФ-обеззараживание |  |  |
| 17 | Дополнительные требования: Введите дополнительные требования |  |  |

Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.

Для максимально правильного подбора комплекса очистных сооружений, к опросному листу рекомендуется приложить всю имеющую информацию (проект, техническое задание, условия на сброс очищенного стока и т.д.).

| Дата Дата | ФИО и подпись Введите вашу фамилию, имя и отчество |
| --- | --- |