Опросный лист подбора насосной станции

Наименование объекта Введите наименование объекта

Адрес объекта Введите адрес объекта

Организация Введите наименование организации

Контактное лицо Введите ФИО и должность

Телефон Введите телефон Email Введите email

Основные данные

| Максимальный расход, м3/час |  |
| --- | --- |
| Требуемый напор, м |  |
| Температура перекачиваемой жидкости, С |  |
| Существующий напор на входе в станцию (подпор), м |  |
| Требуемое количество насосов, шт | Введите количество рабочих Введите количество резервных Введите количество на складе |
| Вид перекачиваемой жидкости | ☐ водопроводная ☐ техническая вода |
| Максимальное давление в системе, бар |  |
| Предполагаемый диаметр НС, м |  |
| Предполагаемая глубина НС, м |  |
| Сейсмичность площадки, баллы |  |

Подводящий трубопровод

| Глубина залегания подводящего трубопровода, мм |  |
| --- | --- |
| Проходной (внутренний) диаметр подводящего трубопровода, мм |  |
| Направление подводящего коллектора | 3-00☐ 6-00☐ 9-00☐ 12-00☐ |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с НС (фланец, муфта, раструб и т.д.) |  |

Напорный трубопровод

| Глубина залегания напорного трубопровода, мм |  |
| --- | --- |
| Проходной (внутренний) диаметр напорного трубопровода, мм |  |
| Направление напорных трубопроводов | 3-00☐ 6-00☐ 9-00☐ 12-00☐ |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Материал напорного трубопровода |  |

Система автоматического управления

| Метод пуска насосов | ☐ прямой пуск ☐ плавный пуск ☐ звезда/треугольник |
| --- | --- |
| Двойной ввод питания (АВР) |  |
| Исполнение ШУ | ☐ внутренней установки ☐ наружной установки |
| Аварийная сигнализация (сирена/маячок) |  |
| Дистанционный мониторинг |  |
| Дистанционное управление________________________ |  |

Дополнительная комплектация

| Глубина утепления корпуса, мм |  |
| --- | --- |
| Расходомер внутри НС |  |
| Сборный утепленный павильон с талью |  |

Дополнительные требования

Введите дополнительные требования

| Дата Дата | ФИО и подпись Введите вашу фамилию, имя и отчество |
| --- | --- |