Опросный лист на изготовление UV-УСТАНОВКИ

Наименование объекта Введите наименование объекта

Адрес объекта Введите адрес объекта

Организация Введите наименование организации

Контактное лицо Введите ФИО и должность

Телефон Введите телефон Email Введите email

Вертикальное				   Горизонтальное

исполнение				      исполнение

| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариант исполнения: ☐ напорный; ☐ самотечный; ☐ горизонтальный; ☐ вертикальный |  |  |
| 2 | Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hв | мм |  |
| 3 | Глубина залегания отводящей трубы | мм |  |
| 4 | Предполагаемый диаметр емкости, D | мм |  |
| 5 | Диаметр подводящей трубы, Dвх | мм |  |
| 6 | Диаметр отводящей трубы, Dвых | мм |  |
| 7 | Тип поступающих стоков: ☐ ливневые; ☐ хозбытовые |  |  |
| 8 | Расход воды максимальный | м3/час (м3/сут) |  |
| 9 | Средний рабочий расход | м3/час (м3/сут) |  |
| 10 | Продолжительность работы | час/сутки |  |
| 11 | Давление воды на входе | кгс/см2 |  |
| 12 | Температура, мин./макс. | град. C |  |
| Показатели качества поступающей на УФ воды: |  |  |  |
| 13 | взвешенные вещества | мг/л |  |
| 14 | БПК20 | мгО2/л |  |
| 15 | содержание железа (общее), ср., макс. | мг/л |  |
| 16 | ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ/мл |  |
| 17 | общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл |  |
| 18 | термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл |  |
| 19 | колифаги | БОЕ/100 мл |  |
| Тип грунта (отметьте галочкой): |  |  |  |
| - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |  | ☐ |
| - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450 |  |  | ☐ |
| - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |  | ☐ |
| 20 | Дополнительные требования: Введите дополнительные требования |  |  |

| Дата Дата | ФИО и подпись Введите вашу фамилию, имя и отчество |
| --- | --- |