ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА КОМПЛЕКТНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

| G F A C E D B | Ваша контактная информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта Введите наименование объекта |  |  |
|  | Адрес объекта Введите адрес объекта |  |  |
|  | Организация Введите наименование организации |  |  |
|  | Контактное лицо Введите ФИО и должность |  |  |
|  | Телефон Введите телефон E-mail Введите e-mail |  |  |
|  | Параметры для подбора насосного оборудования |  |  |
|  | Максимальная производительность насосной станции ____ м3/час |  |  |
|  | Требуемый напор в точке выхода напорной трубы из КНС ____ м |  |  |
|  | Количество насосов рабочих ____ резервных ____ на склад ____ |  |  |
|  | Перекачиваемая среда ____ |  |  |
|  | Температура перекачиваемой среды ____ °С плотность среды ____ кг/м3 |  |  |
|  | Взрывозащищенное исполнение насосов (взрывоопасный сток, среда) ____ |  |  |
|  | Габаритные размеры корпуса станции |  |  |
|  | Глубина подводящего сливного коллектора А ____ мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр подводящего сливного коллектора B ____ мм |  |  |
|  | Диаметр напорной трубы на выходе из насосной станции С ____ мм |  |  |
|  | Глубина заложения напорного коллектора D ____ мм |  |  |
|  | Глубина корпуса КНС E ____ мм |  |  |
|  | Диаметр корпуса насосной станции F ____ мм |  |  |
|  | Количество напорных труб ____ шт |  |  |
|  | Расстояние между напорными трубами G ____ мм |  |  |
|  | Направление подводящего коллектора 3-00☐ 6-00☐ 9-00☐ 12-00☐ |  |  |
|  | Направление напорных трубопроводов 3-00☐ 6-00☐ 9-00☐ 12-00☐ |  |  |
| Система автоматического управления |  |  | Дополнительная комплектация |
| Метод пуска насосов: |  |  | Утепление корпуса на глубину ____ мм |
| прямой пуск ☐ плавный пуск ☐ звезда/треугольник ☐ |  |  | Контейнер (корзина) на подводящей трубе: да ☐ нет ☐ |
| Секция автоматического ввода резерва (АВР) ____________ |  |  | Колодец с задвижкой перед насосной станцией: да ☐ нет ☐ |
| Внутренняя (IP54) ☐ или наружная (IP66) ☐ установка |  |  | Колодец с арматурой после насосной станции: да ☐ нет ☐ |
| Аварийная сигнализация: сирена ☐ или маячок ☐ |  |  | Грузоподъемное устройство с лебедкой: да ☐ нет ☐ |
| Датчик газоанализатор: да ☐ нет ☐ |  |  | Сборный утепленный павильон с талью: да ☐ нет ☐ |
| Расходомер внутри насосной станции: да ☐ нет ☐ |  |  | Переход на трубу ПНД под сварку. Диаметр трубы ____ мм |
| Мы должны предложить то, что нужно именно Вам. Укажите, что наиболее важно для Вас? |  |  |  |
| Срок поставки оборудования ☐ Удобство монтажа ☐ Качество, надежность оборудования ☐ |  |  |  |
| Стоимость оборудования ☐ ШМР, ПНР и запуск «под ключ» ☐ Другое ☐ Укажите что именно важно Дополнительные требования: Введите дополнительные требования |  |  |  |

| Дата Дата | ФИО и подпись Введите вашу фамилию, имя и отчество |
| --- | --- |